{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-29","13:17:00",12913.03,6450.62]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-11","13:15:00",13543.31,6789.76]
[3,"2024-01-26","12:42:00",14154.08,7192.67]
[4,"2024-02-19","11:04:00",{"v":14969.1,"d":"14969.10"},{"v":8032.5,"d":"8032.50"}]
[5,"2024-02-29","08:13:00",15615.11,8337.42]
[6,"2024-03-11","08:17:00",16126.73,8754.59]
[7,"2024-03-26","08:57:00",16848.44,9267.41]
[8,"2024-04-08","08:22:00",17552.45,9657.17]
[9,"2024-04-24","08:07:00",18481.97,10236.28]
[10,"2024-05-10","07:56:00",19340.65,10862.64]
[11,"2024-05-25","07:56:00",20166.64,11312.02]
[12,"2024-06-11","13:16:00",21100.31,{"v":11812,"d":"11812.00"}]
[13,"2024-06-27","13:59:00",21979.99,{"v":12292,"d":"12292.00"}]
[14,"2024-07-10","08:10:00",22645.56,{"v":12704.6,"d":"12704.60"}]
[15,"2024-07-26","10:42:00",23454.13,13152.01]
[16,"2024-08-09","10:40:00",{"v":24139,"d":"24139.00"},{"v":13602,"d":"13602.00"}]
[17,"2024-08-24","09:56:00",24890.54,13945.31]
[18,"2024-09-08","16:53:00",25614.74,14372.02]
[19,"2024-09-28","13:00:00",26662.63,15032.01]
[20,"2024-10-11","15:34:00",27409.75,15459.01]
[21,"2024-10-26","12:58:00",28295.86,15900.03]
[22,"2024-11-09","13:47:00",29091.42,{"v":16279,"d":"16279.00"}]
[23,"2024-11-23","13:05:00",29867.02,16659.01]
[24,"2024-12-07","14:27:00",30624.64,{"v":17049,"d":"17049.00"}]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]