{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["水量电量","报警信息"],"not_rendered":{"charts":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"水量电量","index":0,"n_rows":25,"n_cols":5,"rows_kept":25}
["序号","日期","时间","电量（KWh）","水量（m³）"]
[{"$f":"ROW()-1","v":1},"2023-12-30","09:53:00",15287.12,4161.94]
[{"$f":"ROW()-1","v":2},"2024-01-11","08:49:00",15979.46,4304.48]
[3,"2024-01-26","09:56:00",16818.52,4670.01]
[4,"2024-02-19","09:53:00",18173.63,{"v":5330,"d":"5330.00"}]
[5,"2024-02-28","09:19:00",18695.35,5398.65]
[6,"2024-03-11","13:27:00",19111.78,{"v":5654,"d":"5654.00"}]
[7,"2024-03-26","11:42:00",19931.22,{"v":5944,"d":"5944.00"}]
[8,"2024-04-08","10:25:00",20645.17,6275.94]
[9,"2024-04-24","08:16:00",21471.43,{"v":6594,"d":"6594.00"}]
[10,"2024-05-10","10:56:00",22385.85,6901.51]
[11,"2024-05-25","10:23:00",23248.05,{"v":7188.3,"d":"7188.30"}]
[12,"2024-06-11","11:02:00",24165.78,7655.77]
[13,"2024-06-27","09:39:00",25021.88,8001.56]
[14,"2024-07-10","13:38:00",25756.86,8321.15]
[15,"2024-07-26","07:24:00",26618.64,8749.48]
[16,"2024-08-09","07:46:00",27381.66,9052.79]
[17,"2024-08-24","15:51:00",28217.27,9384.13]
[18,"2024-09-08","08:06:00",29071.91,{"v":9724,"d":"9724.00"}]
[19,"2024-09-28","09:15:00",{"v":30170,"d":"30170.00"},10215.35]
[20,"2024-10-11","11:04:00",30910.53,10554.01]
[21,"2024-10-26","09:35:00",31787.91,{"v":10894.2,"d":"10894.20"}]
[22,"2024-11-09","11:07:00",32517.79,11215.77]
[23,"2024-11-23","09:57:00",33389.19,11504.01]
[24,"2024-12-07","11:32:00",34268.71,{"v":11814,"d":"11814.00"}]

{"sheet":"报警信息","index":1,"n_rows":29,"n_cols":5,"rows_kept":29}
["BOX","报警详情","触发时间","全部报警","确认时间"]
["卞堡村处理站点","无信号","2024-01-12T18:16:08","重要","2024-01-13T10:12:08"]
["缸顾村处理站点","相间电压异常","2024-02-21T15:16:08","重要","2024-02-21T17:44:08"]
["焦舍村1号泵站","无信号","2024-02-27T09:35:08","重要","2024-02-27T14:22:08"]
["卞堡村7#泵站","信号异常","2024-03-18T22:32:08","重要","2024-03-19T11:54:08"]
["朱裴村1#泵站","信号异常","2024-03-18T17:32:08","重要","2024-03-19T09:14:08"]
["任家村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T21:54:08","重要","2024-03-20T08:14:08"]
["联富村处理站点","回流泵断电","2024-03-19T22:52:08","重要","2024-03-20T15:22:08"]
["南万村处理站点","出水泵异常","2024-04-28T23:52:08","重要","2024-04-30T09:11:08"]
["缸顾村3#泵站","液位信号异常","2024-04-29T07:11:08","重要","2024-04-29T14:21:08"]
["四合村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T11:52:08","重要","2024-05-13T16:12:08"]
["瓦屋村处理站点","回流泵异常","2024-05-13T07:56:08","重要","2024-05-13T10:45:08"]
["同盟村处理站点","回流泵异常","2024-05-28T22:13:08","重要","2024-05-29T09:32:08"]
["大邹村处理站点","电表箱漏保缺相","2024-07-06T14:55:08","重要","2024-07-06T17:21:08"]
["南万村2号泵站","液位信号异常","2024-07-12T10:08:08","重要","2024-07-12T13:56:08"]
["大邹村10吨处理站点","回流泵异常","2024-07-16T15:11:08","重要","2024-07-16T17:40:08"]
["缸顾村5#泵站","液位信号异常","2024-07-25T19:46:08","重要","2024-07-26T08:33:08"]
["联富村处理站点","PLC异常","2024-07-28T10:32:08","重要","2024-07-28T13:11:08"]
["卞堡村处理站点","PLC异常","2024-07-28T11:56:08","重要","2024-07-28T15:45:08"]
["朱裴村处理站点","PLC异常","2024-08-12T10:21:08","重要","2024-08-12T15:43:08"]
["瓦韩村处理站点","回流泵异常","2024-08-12T11:45:08","重要","2024-08-13T08:45:08"]
["油坊村处理站点","回流泵异常","2024-09-18T08:18:08","重要","2024-09-18T10:22:08"]
["袁庄村1#泵站","交流接触器异常","2024-09-26T14:23:08","重要","2024-09-26T17:33:08"]
["朱裴村处理站点","排风扇异常","2024-10-26T08:43:08","重要","2024-10-27T11:45:08"]
["红花村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T15:10:08","重要","2024-11-10T08:58:08"]
["联富村处理站点","调节池提升泵异常","2024-11-09T21:44:08","重要","2024-11-10T11:34:08"]
["南万村1号泵站","无信号","2024-11-19T18:11:08","重要","2024-11-19T19:22:08"]
["龙湾村处理站点","排风扇异常","2024-11-23T19:52:08","重要","2024-11-24T11:34:08"]
["联富村处理站点","回流泵异常","2024-12-04T16:44:08","重要","2024-12-04T17:35:08"]